根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2024〕表67号

泉州市生态环境局关于晋江市豪达伞具配件有限公司年产雨伞塑胶配件（伞头）500万打项目环境影响报告表的批复

晋江市豪达伞具配件有限公司：

你单位报送的由福建松恒环保科技有限公司编制的《晋江市豪达伞具配件有限公司年产雨伞塑胶配件（伞头）500万打项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C050149号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，原则同意晋江市豪达伞具配件有限公司年产雨伞塑胶配件（伞头）500万打项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市东石镇金瓯村金瓯北区225号3号楼，租赁富隆（福建）洋伞有限公司（晋国用（2012）第01113号）的闲置厂房，工程建设内容和总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。注塑冷却水循环使用，不得外排；生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及晋江泉荣远东水处理有限公司进水水质要求后排入晋江泉荣远东水处理有限公司处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施。做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目外排有机废气须经处理至《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值后，分别通过15米高排气筒排放；无组织有机废气必须符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为0.1637t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的）2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

6.你公司应积极配合自然资源局、东石镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为密闭车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管理机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、本项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年9月2日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，东石镇人民政府，本局法规督察与监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队，福建松恒环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2024年9月2日印发

项目二：

泉晋环评〔2024〕表68号

泉州市生态环境局关于福建晋江绿洲

综合能源服务有限公司池店加油站

环境影响报告表的批复

福建晋江绿洲综合能源服务有限公司：

你单位报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《福建晋江绿洲综合能源服务有限公司池店加油站环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C051120号）、晋江市自然资源局（晋自然资规〔2023〕104号、地字第350582202400051号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建晋江绿洲综合能源服务有限公司池店加油站办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市池店镇绿洲路68号（闽（2024）晋江市不动产权第0002941号），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目建设施工期应落实本环评中提出的施工环保措施；施工废水应经收集沉淀处理回用，不得任意排放；施工人员生活污水依托当地现有污水处理设施处理，不得任意排放；应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定；施工现场的建筑垃圾应定点堆放，及时清理、妥善处置；应按相关标准要求制定施工扬尘防范措施，避免对周围大气环境产生太大影响，物料运输必须有防尘措施。应按相关要求做好项目施工区的水土保持及环境绿化工作。

2.固体废物应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放；危险废物贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法送有资质的危险废物处置单位处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

3.项目须做好雨污分流、污水入管、明沟明管、全程可视等相关工作，洗车废水、站内加油棚地面清洗废水及初期雨水经隔油沉淀处理后与生活污水一同经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及晋江仙石污水处理厂进水水质要求后通过市政管道排入晋江仙石污水处理厂处理。

4.项目应安装油气回收及排放处理系统，卸油车、加油机应按规定配套油气回收装置。卸油油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）（处理装置的油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求；加油站站界无组织排放的油气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准；加油站区内无组织排放的油气执行《挥发性有机物无组织之排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的厂区内无组织排放限值。

5.项目应采取有效消声减振措施，项目南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6.项目应做好地下水污染防治工作，对埋地油罐、隔油池、化粪池、应急池、排水管道等用水及排水环节均应按规范进行防渗防漏措施。

7.项目应严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50516-2021）要求进行设计布局并按本环评内容建设经营，加油站、油罐和通气管口等场内设施与周边敏感目标的防火间距应符合设计规范的要求和规定后方可投入使用。

8.项目应设置专门的危废暂存间，站区应按要求做好防腐防渗。项目经营及油料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可行、有效的环境风险防控及应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案并备案，应配套足够容积的自流式事故应急池，并按规范配置足够的应急物资与装备。严格落实环境风险防范措施，采取的环境风险防控和应急措施必须满足环境风险管控要求。在应急池等应急设施全部完成建设、配置以及应急物资全部到位前，项目不得投入经营。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理竣工环保验收手续。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队池店中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年9月3日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、应急局、商务局，池店镇人民政府，本局法规督察与监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队池店中队，福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2024年9月3日印发

项目三：

泉晋环评〔2024〕表69号

泉州市生态环境局关于泉州玖跃鞋业科技有限公司年产改性EVA粒料1000吨、一次EVA鞋底400万双项目环境影响报告表的批复

泉州玖跃鞋业科技有限公司：

你单位报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《泉州玖跃鞋业科技有限公司年产改性EVA粒料1000吨、一次EVA鞋底400万双项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C050783号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州玖跃鞋业科技有限公司年产改性EVA粒料1000吨、一次EVA鞋底400万双项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（五里园）中源路8号，租用泉州保得利环保科技有限公司（闽（2020）晋江市不动产权第0036217号）闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物、化学品包装物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管、明沟明管、全程可视等相关工作。项目设备冷却水应循环使用，不得外排。项目生活污水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入晋江泉荣远东污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应设置符合要求的排气筒，外排有机废气、颗粒物必须收集并经环保设施处理达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1“其他行业”、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表4排放限值后通过15米高排气筒排放。无组织排放废气执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

4.项目VOCs排放量为1.2454吨/年。项目VOCs排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

6.项目应设置专门的化学品仓库和危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，化学品及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。

三、项目环境防护距离范围为生产车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、经济开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用电能，不得擅设燃煤、油锅炉。项目生产不得设置清洗工序。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定完成建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年9月5日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，经济开发区管委会，本局法规督察与监测综合股、水与海洋环境股、大气环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2024年9月5日印发

项目四：

泉晋环评〔2024〕表70号

泉州市生态环境局关于晋江冠恒彩印有限公司年印刷纸制品200吨项目环境影响报告表的批复

晋江冠恒彩印有限公司：

你单位报送的由厦门市卓宇环保科技有限公司编制的《晋江冠恒彩印有限公司年印刷纸制品200吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C051605号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，原则同意晋江冠恒彩印有限公司年印刷纸制品200吨项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地大功山路22-3号，租赁晋江市中辉印刷包装有限公司（晋国用（2015）第01929号）的闲置厂房，工程建设内容和总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-

2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目无生产废水产生，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间的密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目印刷工序产生的有机废气须经处理至《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1限值后，通过15米高排气筒排放；无组织有机废气须符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2、表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为0.3t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的）3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合自然资源局、磁灶镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.加强含VOCs物料管理，非取用状态下容器应确保密闭，项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管理机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队磁灶中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年9月6日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，磁灶镇人民政府，本局法规督察与监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队磁灶中队，厦门市卓宇环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2024年9月6日印发